## III NERAZVRSTANA CESTA-VATROGAS
TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA NA UREĐENJU III.NERAZVRSTANE CESTE - BROD MORAVICE
CESTA : |  |  | NERAZVRSTANA
LOKACIJA: |  |  | k.č. 15/1 k.o. Brod Moravice
POVRŠINA DIONICE : |  |  | 800,00 m2
ŠIRINA KOLNIKA : |  |  | 4,50 m |  |  |  | 3
,,
PRIPREMNI RADOVI
R.br. | OPIS RADOVA | Jed. mjere |  | Količina | Jedinična cijena (€) | Ukupan iznos (€)
- Svi radovi obuhvaćeni izvedbenim troškovnikom odnose se na modernizaciju postojećih cesta i njenih postojećih elemenata, tj. odnosi se na radove izvanrednog održavanja. - Istima se ne utječe na širinu postojeće trase, niveletu, infrastrukturu, a zahvat se odvija u postojećem koridoru postojeće prometnice. - Postojeća prometna signalizacije ostaje prema postojećem, te nije predmet ovog troškovnika. - Projekat regulacije prometa ze vrijeme izvođenja radova i elaborat zaštite na radu dužan je osigurati Izvoditelja radova, te na iste ishoditi suglasnost nadležnih službi. - Ostalo prema važećim zakonima i propisima.
1.1. | Geodetsko iskolčenje trase i visinsko obilježavanje kolnika prije početka radova. Obračun po kompletu.
|  | kpl |  | 1 |  | 0
1.2. | Rezanje postojećeg asfaltnog zastora rezačem asfalta radi pravilnog spoja novog kolničkog sloja. Obračun po m1.
|  | m1 |  | 50 |  | 0
UKUPNO PRIPREMNI RADOVI: | [5 empty] | 0
RADOVI UKLANJANJA POSTOJEĆEG KOLNIKA
R.br. | OPIS RADOVA | Jed. mjere |  | Količina | Jedinična cijena (€) | Ukupan iznos (€)
NAPOMENA : U cijenu svakog rada uključena je sva potrebna mehanizacija i rad, režijski troškovi najma alata i prijevoznih sredstava, sredstva za osiguranje ljudi, radnih sredstava i samog gradilišta. Za sve nepredviđene troškove koji mogu nastupiti, a izvan su opisanih troškova uključenih u cijenu radova, izvođač prije stvaranja troška mora zatražiti odobrenje nadzora ili investitora. Izuzetak su situacije koje zahtijevaju neodložnu radnju s nepredviđenim troškovima, a bez koje bi se na gradilištu mogle dogoditi veće štete ili dodatni nepredviđeni veći troškovi. U jediničnu cijenu uključiti sav materrijal i rad, kompletno sve potrebno za finalnu gotovost pojedine stavke.
2.1. | Razbijanje i odvoz postojećeg asfaltnog zastora. Razbijanje asfaltnog zastora do šljunčane ili tucaničke podloge, bez obzira na ukupnu debljinu slojeva, izvesti ručno ili strojno, nakon izvršenog zasijecanja. Stavkom obuhvaćen i utovar razbijenog asfaltnog zastora na transportno vozilo te odvoz na, prema odluci i na trošak Izvođača, odabranu lokaciju (interno dolagalište ili reciklažno dvorište). Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu opisanog rada, naknade za zbrinjavanje materijala na obrađivanim trasama kanalizacije i vodovoda.Obračun po 1 m² razbijenog asfaltnog zastora.
|  | m2 |  | 800 |  | 0
2.2. | Čišćenje i planiranje postojeće podloge te profiliranje na projektirani uzdužni i poprečni nagib. Obračun po m2. U jediničnu cijenu uključen odvoz na deponiju.
|  | m2 |  | 800 |  | 0
UKUPNO RADOVI UKLANJANJA POSTOJEĆEG KOLNIKA: | [5 empty] | 0
DONJI NOSIVI SLOJEVI
R.br. | OPIS RADOVA | Jed. mjere |  | Količina | Jedinična cijena (€) | Ukupan iznos (€)
NAPOMENA : U cijenu svakog rada uključena je sva potrebna mehanizacija i rad, režijski troškovi najma alata i prijevoznih sredstava, sredstva za osiguranje ljudi, radnih sredstava i samog gradilišta. Za sve nepredviđene troškove koji mogu nastupiti, a izvan su opisanih troškova uključenih u cijenu radova, izvođač prije stvaranja troška mora zatražiti odobrenje nadzora ili investitora. Izuzetak su situacije koje zahtijevaju neodložnu radnju s nepredviđenim troškovima, a bez koje bi se na gradilištu mogle dogoditi veće štete ili dodatni nepredviđeni veći troškovi. U jediničnu cijenu uključiti sav materrijal i rad, kompletno sve potrebno za finalnu gotovost pojedine stavke.
3.1. | Dobava, doprema i ugradnja tamponskog sloja od drobljenog kamenog materijala granulacije 0–63 mm u sloju debljine 20 cm uz razastiranje i zbijanje do potrebne zbijenosti Obračun po m3. U jediničnu cijenu uključen odvoz na deponiju.
|  | m3 |  | 160 |  | 0
UKUPNO DONJI NOSIVI SLOJEVI: | [5 empty] | 0
KOLNIČKA KONSTRUKCIJA
R.br. | OPIS RADOVA | Jed. mjere |  | Količina | Jedinična cijena (€) | Ukupan iznos (€)
NAPOMENA : U cijenu svakog rada uključena je sva potrebna mehanizacija i rad, režijski troškovi najma alata i prijevoznih sredstava, sredstva za osiguranje ljudi, radnih sredstava i samog gradilišta. Za sve nepredviđene troškove koji mogu nastupiti, a izvan su opisanih troškova uključenih u cijenu radova, izvođač prije stvaranja troška mora zatražiti odobrenje nadzora ili investitora. Izuzetak su situacije koje zahtijevaju neodložnu radnju s nepredviđenim troškovima, a bez koje bi se na gradilištu mogle dogoditi veće štete ili dodatni nepredviđeni veći troškovi. U jediničnu cijenu uključiti sav materrijal i rad, kompletno sve potrebno za finalnu gotovost pojedine stavke.
4.1. | Dobava, doprema i ugradnja asfaltbetona AC 16 surf za habajući sloj kolnika u prosječnoj debljini 6 cm, s razastiranjem finišerom i zbijanjem valjcima. Obračun po m2. U jediničnu cijenu uključen odvoz na deponiju.
|  | m2 |  | 800 |  | 0
UKUPNO KOLNIČKA KONSTRUKCIJA: | [5 empty] | 0
ZAVRŠNI RADOVI
R.br. | OPIS RADOVA | Jed. mjere |  | Količina | Jedinična cijena (€) | Ukupan iznos (€)
NAPOMENA : U cijenu svakog rada uključena je sva potrebna mehanizacija i rad, režijski troškovi najma alata i prijevoznih sredstava, sredstva za osiguranje ljudi, radnih sredstava i samog gradilišta. Za sve nepredviđene troškove koji mogu nastupiti, a izvan su opisanih troškova uključenih u cijenu radova, izvođač prije stvaranja troška mora zatražiti odobrenje nadzora ili investitora. Izuzetak su situacije koje zahtijevaju neodložnu radnju s nepredviđenim troškovima, a bez koje bi se na gradilištu mogle dogoditi veće štete ili dodatni nepredviđeni veći troškovi. U jediničnu cijenu uključiti sav materrijal i rad, kompletno sve potrebno za finalnu gotovost pojedine stavke.
5.1. | Uređenje bankina uz rub kolnika drobljenim kamenim materijalom širine cca 0,50 m s planiranjem i zbijanjem. Obračun po m1. U jediničnu cijenu uključen odvoz na deponiju.
|  | m1 |  | 300 |  | 0
5.2. | Završno čišćenje gradilišta i odvoz viška materijala. Obračun po kpl. U jediničnu cijenu uključen odvoz na deponiju.
|  | kpl |  | 1 | 0 | 0
UKUPNO ZAVRŠNI RADOVI: | [5 empty] | 0
PRIPREMNI RADOVI |  |  | € |  |  | 0
RADOVI UKLANJANJA POSTOJEĆEG KOLNIKA |  |  | € |  |  | 0
DONJI NOSIVI SLOJEVI |  |  | € |  |  | 0
KOLNIČKA KONSTRUKCIJA |  |  | € |  |  | 0
ZAVRŠNI RADOVI |  |  | € |  |  | 0
UKUPNO |  |  | € |  |  | 0
PDV 25% |  |  | € |  |  | 0
SVEUKUPNO |  |  | € |  |  | 0
Ponuditelj: _____________________________________
(naziv / potpis ovlaštene osobe)
MP

## POTPORNI ZID - VATROGASNI DOM
TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA NA IZRADI POTPORNOG ZIDA - BROD MORAVICE
RUŠENJE POSTOJEĆEG ZIDA
R.br. | OPIS RADOVA | Jed. mjere |  | Količina | Jedinična cijena (€) | Ukupan iznos (€)
Napomena! Tijekom izvedbe izvođač je dužan djelovati na način da izbjegne oštećenje prirode ili ga svede na najmanju moguću mjeru, a po završetku svih radova prostor devastiran navedenim radovima sanirati, ukloniti korištenu opremu i preostali građevni materijal, otpad odgovarajuće zbrinuti te uspostaviti stanje u okolišu kakvo je bilo prije početka radova. Predmetna lokacija smještena je u urbanoj gradskoj sredini te je potrebno poduzeti sve zakonom propisane sigurnosne mjere prilikom izvođenja radova.
Geometrija i obračun volumena: Dio 1 duljina: 13 m visina: 0,90 – 1,84 m prosječna visina: (0,90 + 1,84) / 2 = 1,37 m površina 13 × 1,37 = 17,81 m² Dio 2 duljina: 9 m visina: 1,84 – 0,20 m prosječna visina: (1,84 + 0,20) / 2 = 1,02 m površina 9 × 1,02 = 9,18 m² UKUPNA POVRŠINA ZA RUŠENJE: 27,00 m2
1.1. | Pripremni radovi, osiguranje gradilišta i postava zaštitne signalizacije.Ograda gradilišta radi sprječavanja nekontrolirana pristupa ljudi na gradilište. Izvođač radova je dužan ograditi gradilište s adekvatnom ogradom, rampama i ulazima kako bi se spriječio ulazak nezaposlenim osobama, te s time spriječio mogući nastanak ozljede kod nezaposlenih osoba. Obračun po kompletu.
|  | kpl |  | 1 |  | 0
1.2. | Rušenje postojećeg potpornog zida od kamena i betona debljine cca 30 cm strojno ili ručno. U jediničnoj cijeni uključen odvoz srušenog amterijala na deponiju otpada udaljenosti do 15 km. Obračun po m2.
|  | m2 |  | 27 |  | 0
1.3. | Završno čišćenje i planiranje terena nakon rušenja. Obračun po kom.
|  | kom |  | 1 |  | 0
UKUPNO RUŠENJE POTPORNOG ZIDA: | [5 empty] | 0
IZRADA POTPORNOG ZIDA
R.br. | OPIS RADOVA | Jed. mjere |  | Količina | Jedinična cijena (€) | Ukupan iznos (€)
Geometrija i obračun volumena: Dio 1 duljina: 23 m visina: 0,90 – 1,84 m prosječna visina: (0,90 + 1,84) / 2 = 1,37 m volumen zida: 23 × 1,37 × 0,30 = 9,45 m³ Dio 2 duljina: 20 m visina: 1,84 – 0,30 m prosječna visina: (1,84 + 0,30) / 2 = 1,07 m volumen zida: 20 × 1,07 × 0,30 = 6,42 m³ UKUPNI VOLUMEN ZIDA: 9,45 + 6,42 = 15,87 m³ (≈ 15,9 m³) Volumen temelja: 43 × 0,50 × 0,50 = 10,75 m³
2.1. | Geodetsko iskolčenje, označavanje osi i visinsko obilježavanje. Obračun po kompletu.
|  | kpl |  | 1 |  | 0
2.2. | Strojni iskop rova dim.50x50 cm za izradu armiranobetonskih temelja. U jediničnoj cijeni je uključen sav rad i materijal kao i odvoz iskopanog materijala na za to predviđenu deponiju. Uključiti u cijenu i planiranje. Obračun po m3.
|  | m3 |  | 11 |  | 0
2.3. | Nabavka, transport i ugradnja zamjenskog kamenog materijala ispod temelja u slojevima uz potrebno nabijanje do zahtijevane zbijenosti. Prosječne debljine 10-15 cm. Obračun po m3.
|  | m3 |  | 5 |  | 0
2.4. | Zatrpavanje oko temelja i iza potpornog zida materijalom iz iskopa uz nabijanje u slojevima do zahtijevane zbijenosti. Obračun po m3.
|  | m3 |  | 5 |  | 0
2.5. | Izvedba podložnog betona ispod temelja potpornog zida betonom C16/20, d=10 cm, 10 cm širi od temeljna na svaku stranu. Obračun po m3 ugrađenog betona.
|  | m3 |  | 4 |  | 0
2.6. | Betoniranje armirano betonskih temelja potpornog zida betonom C 25/30 u novoj oplati. Izrada u svemu prema opisu u napomeni. U stavku uključena potrebna oplata dok se armatura obračunava zasebno.Obračun po m3 ugrađenog betona.
|  | m3 |  | 11 |  | 0
2.7. | Betoniranje armirano betonskog potpornog zida betonom C 25/30 u novoj oplati. Izrada u svemu prema opisu u napomeni U stavku uključena potrebna oplata dok se armatura obračunava zasebno.Obračun po m3 ugrađenog betona.
|  | m3 |  | 16 |  | 0
2.8. | Nabavka, transport , postavljanje, savijanje s eventualnim sječenjem, te vezivanje čelične zavarene mrežaste i šipkaste armature. - rebrasta i mrežasta armatura. Obračun po kg.
|  | kg |  | 2200 |  | 0
2.9. | Dobava, doprema i nasipavanje materijala (zemlja / drobljeni kamen), razastiranje u slojevima. Nasipavanje se vrši u svrhu izravnavanja terena. Obračun po m3.
|  | m3 |  | 180 |  | 0
2.10. | Zbijanje slojeva vibrovaljkom do projektirane gustoće. Obračun po m3.
|  | m3 |  | 180 |  | 0
2.11. | Završno planiranje i niveliranje terena. Obračun po m2.
|  | m2 |  | 200 |  | 0
UKUPNO IZRADA POTPORNOG ZIDA: | [5 empty] | 0
RUŠENJE POSTOJEĆEG ZIDA |  |  | € |  |  | 0
IZRADA POTPORNOG ZIDA |  |  | € |  |  | 0
UKUPNO |  |  | € |  |  | 0 | 0
PDV 25% |  |  | € |  |  | 0
SVEUKUPNO |  |  | € |  |  | 0
Ponuditelj: _____________________________________
(naziv / potpis ovlaštene osobe)
MP

## REKAPITULACIJA
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
1. | III NERAZVRSTANA CESTA - VATROGASNI DOM | € |  | 0
2. | POTPORNI ZID - VATROGASNI DOM | € |  | 0
|  | UKUPNO |  | 0
|  | PDV 25% |  | 0
|  | SVEUKUPNO |  | 0
Ponuditelj: _____________________________________
(naziv / potpis ovlaštene osobe)
MP